Single Stage Technical Specifications

| Model | Voltage | Free Air Displacement | Ultimate Vacuum | Motor | Motor Speed | Oil Capacity | Net Weight | Dimensions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z - 1.5 | 220V/50Hz | 1.44 CFM | 2.45 m³/h | 75 Micron | 0.1 mbar | 1/5 Hp | 1440 r/m | 400 ml | 8.2 Kg | 330 X135 X255 mm |
|  |  | 40.8 l/min | 0.68 l/s | 10 pa | 2.953X10¯³inHg |  |  |  |  |  |
|  | 110V/60Hz | 1.70 CFM | 2.89 m³/h | 75 Micron | 0.1 mbar | 1/5 Hp | 1720 r/m | 400 ml | 8.2 Kg | 330 X135 X255 mm |
|  |  | 48 l/min | 0.80 l/s | 10 pa | 2.953X10¯³inHg |  |  |  |  |  |
| Z - 3 | 220V/50Hz | 2.3 CFM | 3.9 m³/h | 75 Micron | 0.1 mbar | 1/4 Hp | 1440 r/m | 380 ml | 8.8 Kg | 330 X135 X255 mm |
|  |  | 66 l/min | 1.1 l/s | 10 pa | 2.953X10¯³inHg |  |  |  |  |  |
|  | 110V/60Hz | 2.75 CFM | 4.67 m³/h | 75 Micron | 0.1 mbar | 1/4 Hp | 1720 r/m | 380 ml | 8.8 Kg | 330 X135 X255 mm |
|  |  | 78 l/min | 1.3 l/ s | 10 pa | 2.953X10¯³inHg |  |  |  |  |  |
| Z - 5 | 220V/50Hz | 4.66 CFM | 7.9 m³/h | 75 Micron | 0.1 mbar | 1/3 Hp | 1440 r/m | 450 ml | 11.2 Kg | 350 X143 X265 mm |
|  |  | 132 l/min | 2.2 l/s | 10 pa | 2.953X10¯³inHg |  |  |  |  |  |
|  | 110V/60Hz | 5.5 CFM | 9.34 m³/h | 75 Micron | 0.1 mbar | 1/3 Hp | 1720 r/m | 450 ml | 11.2 Kg | 350 X143 X265 mm |
|  |  | 156 l/min | 2.6 l/s | 10 pa | 2.953X10¯³inHg |  |  |  |  |  |

Two Stage Technical Specifications

| Model | Voltage | Free Air Displacement | Ultimate Vacuum | Motor | Motor Speed | Oil Capacity | Net Weight | Dimensions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2Z - 1.5 | 220V/50Hz | 1.44 CFM | 2.45 m³/h | 15 Micron | 0.02 mbar | 1/4 Hp | 1440 r/m | 350 ml | 9.8 Kg | 330 X135 X255 mm |
|  |  | 40.8 l/min | 0.68 l/s | 2 pa | 0.5906X10¯³inHg |  |  |  |  |  |
|  | 110V/60Hz | 1.70 CFM | 2.89 m³/h | 15 Micron | 0.02 mbar | 1/4 Hp | 1720 r/m | 350 ml | 9.8 Kg | 330 X135 X255 mm |
|  |  | 48 l/min | 0.80 l/s | 2 pa | 0.5906X10¯³inHg |  |  |  |  |  |
| 2Z - 3 | 220V/50Hz | 2.3 CFM | 3.9 m³/h | 15 Micron | 0.02 mbar | 1/3 Hp | 1440 r/m | 380 ml | 11.5 Kg | 350 X143 X265 mm |
|  |  | 66 l/min | 1.1 l/s | 2 pa | 0.5906X10¯³inHg |  |  |  |  |  |
|  | 110V/60Hz | 2.75 CFM | 4.67 m³/h | 15 Micron | 0.02 mbar | 1/3 Hp | 1720 r/m | 380 ml | 11.5 Kg | 350 X143 X265 mm |
|  |  | 78 l/min | 1.3 l/s | 2 pa | 0.5906X10¯³inHg |  |  |  |  |  |
| 2Z - 5 | 220V/50Hz | 4.66 CFM | 7.9 m³/h | 15 Micron | 0.02 mbar | 1/3 Hp | 2880 r/m | 450 ml | 12 Kg | 350 X143 X265 mm |
|  |  | 132 l/min | 2.2 l/s | 2 pa | 0.5906X10¯³inHg |  |  |  |  |  |
|  | 110V/60Hz | 5.5 CFM | 9.34 m³/h | 15 Micron | 0.02 mbar | 1/2 Hp | 3440 r/m | 450 ml | 12 Kg | 350 X143 X265 mm |
|  |  | 156 l/min | 2.6 l/s | 2 pa | 0.5906X10¯³inHg |  |  |  |  |  |
| 2Z - 8 | 220V/50Hz | 6.23 CFM | 10.58 m³/h | 12 Micron | 0.016 mbar | 1/2 Hp | 2880 r/m | 500 ml | 14 Kg | 380 X160 X285 mm |
|  |  | 176.4 l/min | 2.94 l/s | 1.6 pa | 0.4663X10¯³inHg |  |  |  |  |  |
|  | 110V/60Hz | 7.5 CFM | 12.74 m³/h | 12 Micron | 0.016 mbar | 2/3 Hp | 3440 r/m | 500 ml | 14 Kg | 380 X160 X285 mm |
|  |  | 212.4 l/min | 3.54 l/s | 1.6 pa | 0.4663X10¯³inHg |  |  |  |  |  |
| 2Z - 10 | 220V/50Hz | 7.94 CFM | 13.5 m³/h | 12 Micron | 0.016 mbar | 2/3 Hp | 2880 r/m | 500 ml | 15.5 Kg | 380 X160 X285 mm |
|  |  | 225 l/min | 3.75 l/s | 1.6 pa | 0.4663X10¯³inHg |  |  |  |  |  |
|  | 110V/60Hz | 9.53 CFM | 16.2 m³/h | 12 Micron | 0.016 mbar | 2/3 Hp | 3440 r/m | 500 ml | 15.5 Kg | 380 X160 X285 mm |
|  |  | 270 l/min | 4.5 l/s | 1.6 pa | 0.4663X10¯³inHg |  |  |  |  |  |
| 2Z - 12 | 220V/50Hz | 9.64 CFM | 16.34 m³/h | 12 Micron | 0.016 mbar | 2/3 Hp | 2880 r/m | 500 ml | 16.5 Kg | 380 X160 X285 mm |
|  |  | 273 l/min | 4.55 l/s | 1.6 pa | 0.4663X10¯³inHg |  |  |  |  |  |
|  | 110V/60Hz | 11.5 CFM | 19.55 m³/h | 12 Micron | 0.016 mbar | 3/4 Hp | 3440 r/m | 500 ml | 16.5 Kg | 380 X160 X285 mm |
|  |  | 325.8 l/min | 5.43 l/s | 1.6 pa | 0.4663X10¯³inHg |  |  |  |  |  |

ООО «Артхолод»

(495) 506-6818

(499) 748-5090

info@aholod.ru